## 1、重症医学一区
2号楼四楼重症医学一区过滤器数量
序号 | 位置 | 详细位置 | 机组编号 | 过滤器名称 | 实际尺寸 | 数量 | 效率
1 | 医技楼 二号楼 | 4楼重症医学一区 | AEU-PAU-403 新风机组 | 初效过滤器 | 495*595*46 | 16 | G4
2 |  |  |  | 中效过滤器 | 492*592*381 | 8 | F8，6
3 |  |  |  | 亚高过滤器 | 610*610*292 | 2 | H12
4 |  |  |  |  | 305*610*292 | 2
5 |  |  | AEU-AHU-417 隔离单间2 | 初效过滤器 | 495*595*46 | 8 | G4
6 |  |  |  |  | 395*595*46 | 8 | G4
7 |  |  |  | 中效过滤器 | 492*592*381 | 4 | F8，6
8 |  |  |  |  | 392*592*381 | 4 | F8，5
9 |  |  | AEU-AHU-418 隔离单间1 | 初效过滤器 | 290*365*46 | 8 | G4
10 |  |  |  |  | 290*395*46 | 8 | G4
11 |  |  |  | 中效过滤器 | 287*362*381 | 4 | F8，4
12 |  |  |  |  | 287*392*381 | 4
13 |  |  | AEU-AHU-419 单身病房1、2、3、4 | 初效过滤器 | 495*495*46 | 8 | G4
14 |  |  |  |  | 395*495*46 | 8
15 |  |  |  |  | 495*395*46 | 4
16 |  |  |  |  | 395*395*46 | 4
17 |  |  |  | 中效过滤器 | 492*492*381 | 4 | F8，6
18 |  |  |  |  | 392*492*381 | 4 | F8，5
19 |  |  |  |  | 492*392*381 | 2 | F8，6
20 |  |  |  |  | 392*392*381 | 2 | F8，5
21 |  |  | AEU-AHU-420 洁净走廊及库房 | 初效过滤器 | 595*395*46 | 8 | G4
22 |  |  |  |  | 595*495*46 | 16
23 |  |  |  | 中效过滤器 | 592*392*381 | 4 | F8，8
24 |  |  |  |  | 592*492*381 | 8
25 |  |  |  | 高效过滤器 | 300*300*70 | 11 | H13
26 |  |  |  | 高效过滤器 | 470*470*70 | 41 | H13
合计： | [5 empty] | 200

## 2、二楼手术室
2号楼二楼手术室过滤器数量
序号 | 位置 | 详细位置 | 机组编号 | 过滤器名称 | 实际尺寸 | 数量 | 效率
1 | 医技楼 | 2楼 手术室 | AEU-PAU-201 新风机组 | 初效过滤器 | 495*395*46 | 8 | G4
2 |  |  |  |  | 495*495*46 | 16
3 |  |  |  | 中效过滤器 | 492*392*381 | 4 | F8，6
4 |  |  |  |  | 492*492*381 | 8
5 |  |  |  | 亚高过滤器 | 610*610*292 | 2 | H12
6 |  |  |  |  | 305*610*292 | 2
7 |  |  | AEU-AHU-201 送风机组 | 初效过滤器 | 395*395*46 | 8 | G4
8 |  |  |  |  | 395*495*46 | 8
9 |  |  |  | 中效过滤器 | 392*392*381 | 4 | F8,5
10 |  |  |  |  | 392*492*381 | 4
11 |  |  | AEU-AHU-202 送风机组 | 初效过滤器 | 395*395*46 | 4 | G4
12 |  |  |  |  | 365*395*46 | 4
13 |  |  |  |  | 365*365*46 | 4
14 |  |  |  |  | 395*365*46 | 4
15 |  |  |  | 中效过滤器 | 392*392*381 | 2 | F8,5
16 |  |  |  |  | 362*392*381 | 2
17 |  |  |  |  | 362*362*381 | 2
18 |  |  |  |  | 392*362*381 | 2
19 |  |  | AEU-AHU-203 送风机组 | 初效过滤器 | 395*395*46 | 4 | G4
20 |  |  |  |  | 365*395*46 | 4
21 |  |  |  |  | 365*365*46 | 4
22 |  |  |  |  | 395*365*46 | 4
23 |  |  |  | 中效过滤器 | 392*392*381 | 2 | F8，5
24 |  |  |  |  | 362*392*381 | 2
25 |  |  |  |  | 362*362*381 | 2
26 |  |  |  |  | 392*362*381 | 2
27 |  |  | AEU-AHU-204 手术室走廊及辅房 | 初效过滤器 | 595*395*46 | 8 | G4
28 |  |  |  |  | 595*495*46 | 16
29 |  |  |  | 中效过滤器 | 592*392*381 | 4 | F8，8
30 |  |  |  |  | 592*492*381 | 8
31 |  |  | AEU-AHU-205 手术部辅房 | 初效过滤器 | 595*395*46 | 8 | G4
32 |  |  |  |  | 595*495*46 | 16
33 |  |  |  | 中效过滤器 | 592*392*381 | 4 | F8，8
34 |  |  |  |  | 592*492*381 | 8
35 |  |  |  | 中效过滤器 | 785*265*69 | 36 | F5
36 |  |  |  | 高效过滤器 | 300*300*70 | 19 | H13
37 |  |  |  | 高效过滤器 | 290*290*70 | 7
38 |  |  |  | 高效过滤器 | 470*470*70 | 41 | H13
39 |  |  |  | 高效过滤器 | 610*310*292 | 8
合计： | [5 empty] | 295

## 3、三楼更衣室
2号楼三楼更衣室过滤器数量
序号 | 位置 | 详细位置 | 机组编号 | 过滤器名称 | 实际尺寸 | 数量 | 效率
1 | 医技楼 | 3楼更衣室 | AEU-PAU-301 手术室更衣办公区 | 初效过滤器 | 395*495*46 | 8 | G4
2 |  |  |  |  | 365*495*46 | 8
3 |  |  |  | 中效过滤器 | 392*492*381 | 4 | F8，5
4 |  |  |  |  | 362*492*381 | 4
5 |  |  |  | 亚高过滤器 | 305*305*292 | 2 | H12
6 |  |  |  |  | 305*610*292 | 2
7 |  |  | AEU-AHU-301 手术室更衣办公区 | 初效过滤器 | 595*395*46 | 8 | G4
8 |  |  |  |  | 595*495*46 | 16
9 |  |  |  | 中效过滤器 | 592*392*381 | 4 | F8，8
10 |  |  |  |  | 592*492*381 | 8
11 |  |  |  | 高效过滤器 | 300*300*70 | 6 | H13
12 |  |  |  | 高效过滤器 | 475*475*69 | 18 | H13
合计： | [5 empty] | 88

## 4、四楼手术室
2号楼四楼手术室过滤器数量
序号 | 位置 | 详细位置 | 机组编号 | 过滤器名称 | 实际尺寸 | 数量 | 效率
1 | 医技楼 | 4楼手术室 | AEU-PAU-401 新风机组 | 初效过滤器 | 595*595*46 | 16 | G4
2 |  |  |  | 初效过滤器 | 595*495*46 | 8
3 |  |  |  | 中效过滤器 | 592*492*381 | 4
4 |  |  |  | 中效过滤器 | 592*592*381 | 8 | F8，8
5 |  |  |  | 亚高过滤器 | 610*610*292 | 4 | H12
6 |  |  |  |  | 305*610*292 | 2
7 |  |  | AUE-PAU-402 新风机组 | 初效过滤器 | 595*495*46 | 24 | G4
8 |  |  |  | 中效过滤器 | 592*492*381 | 12 | F8
9 |  |  |  | 亚高过滤器 | 610*610*292 | 4 | H12
10 |  |  |  |  | 305*610*292 | 2
11 |  |  | AEU-AHU-401 1#手术室 | 初效过滤器 | 290*495*46 | 8 | G4
12 |  |  |  |  | 290*395*46 | 8
13 |  |  |  | 中效过滤器 | 287*492*381 | 4 | F8，4
14 |  |  |  |  | 287*392*381 | 4
15 |  |  | AEU-AHU-402 3#手术室 | 初效过滤器 | 290*495*46 | 8 | G4
16 |  |  |  |  | 290*395*46 | 8
17 |  |  |  | 中效过滤器 | 287*492*381 | 4 | F8，4
18 |  |  |  |  | 287*392*381 | 4
19 |  |  | AEU-AHU-403 2、5#手术室 | 初效过滤器 | 395*495*46 | 8 | G4
20 |  |  |  |  | 495*495*46 | 8
21 |  |  |  | 中效过滤器 | 392*492*381 | 4 | F8，5
22 |  |  |  |  | 492*492*381 | 4 | F8，6
23 |  |  | AEU-AHU-404 6、9#手术室 | 初效过滤器 | 395*495*46 | 8 | G4
24 |  |  |  |  | 365*495*46 | 8
25 |  |  |  | 中效过滤器 | 392*492*381 | 4 | F8，5
26 |  |  |  |  | 362*492*381 | 4
27 |  |  | AEU-AHU-405 7、8#手术室 | 初效过滤器 | 290*495*46 | 16 | G4
28 |  |  |  | 中效过滤器 | 287*492*381 | 8 | F8，4
29 |  |  | AEU-AHU-406 10、11#手术室 | 初效过滤器 | 495*595*46 | 8 | G4
30 |  |  |  |  | 395*595*46 | 8
31 |  |  |  | 中效过滤器 | 492*592*381 | 4 | F8，6
32 |  |  |  |  | 392*592*381 | 4 | F8，5
33 |  |  | AEU-AHU-407 12#手术室 | 初效过滤器 | 495*495*46 | 16 | G4
34 |  |  |  |  | 495*395*46 | 8
35 |  |  |  | 中效过滤器 | 492*492*381 | 8 | F8，6
36 |  |  |  |  | 492*392*381 | 4
37 |  |  | AEU-AHU-408 13、14#手术室 | 初效过滤器 | 495*595*46 | 8 | G4
38 |  |  |  |  | 395*595*46 | 8
39 |  |  |  | 中效过滤器 | 492*592*381 | 4 | F8，6
40 |  |  |  |  | 392*592*381 | 4 | F8，5
41 |  |  | AEU-AHU-409 15#手术室 | 初效过滤器 | 495*495*46 | 16 | G4
42 |  |  |  |  | 495*395*46 | 8
43 |  |  |  | 中效过滤器 | 492*492*381 | 8 | F8，6
44 |  |  |  |  | 492*392*381 | 4
45 |  |  | AEU-AHU-410 16、17#手术室 | 初效过滤器 | 395*495*46 | 8 | G4
46 |  |  |  |  | 365*495*46 | 8
47 |  |  |  | 中效过滤器 | 392*492*381 | 4 | F8，5
48 |  |  |  |  | 362*492*381 | 4
49 |  |  | AEU-AHU-411 洁净走道1 | 初效过滤器 | 495*595*46 | 8 | G4
50 |  |  |  |  | 395*595*46 | 8
51 |  |  |  | 中效过滤器 | 492*592*381 | 4 | F8，6
52 |  |  |  |  | 392*592*381 | 4 | F8，5
53 |  |  | AEU-AHU-412 洁净走道2、3 | 初效过滤器 | 495*495*46 | 16 | G4
54 |  |  |  |  | 495*395*46 | 8
55 |  |  |  | 中效过滤器 | 492*492*381 | 8 | F8，6
56 |  |  |  |  | 492*392*381 | 4
57 |  |  | AEU-AHU-413 洁净走道4 | 初效过滤器 | 595*395*46 | 8 | G4
58 |  |  |  |  | 595*495*46 | 16
59 |  |  |  | 中效过滤器 | 392*592*381 | 4 | F8，8
60 |  |  |  |  | 492*592*381 | 8
61 |  |  | AEU-AHU-414 洁净走道5 | 初效过滤器 | 495*495*46 | 8 | G4
62 |  |  |  |  | 495*595*46 | 16
63 |  |  |  | 中效过滤器 | 492*492*381 | 4 | F8，6
64 |  |  |  |  | 492*592*381 | 8
65 |  |  | AEU-AHU-415 清洁走廊1、2、3 | 初效过滤器 | 495*495*46 | 12 | G4
66 |  |  |  |  | 495*395*46 | 12
67 |  |  |  | 中效过滤器 | 492*492*381 | 6 | F8，6
68 |  |  |  |  | 492*392*381 | 6
69 |  |  | AEU-AHU-416 4#手术室 | 初效过滤器 | 290*395*46 | 8 | G4
70 |  |  |  |  | 290*365*46 | 8
71 |  |  |  | 中效过滤器 | 392*287*381 | 4 | F8，4
72 |  |  |  |  | 362*287*381 | 4
73 |  |  | 手术室排风 | 初效过滤器 | 575*287*90 | 4
74 |  |  | 手术室内 | 中效过滤器 | 785*265*69 | 106 | F5
75 |  |  |  | 高效过滤器 | 610*305*292 | 74 | H13
76 |  |  |  | 高效过滤器 | 300*300*70 | 37 | H13
77 |  |  |  | 高效过滤器 | 475*475*69 | 88 | H13
合计： | [5 empty] | 849