## Sheet1
序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 贴膜LED显示屏 | 见技术参数 | 块 | 2 | 一块屏体尺寸：长度*高度（约）：≥3200mm*3200mm
2 | 发送卡 |  | 项 | 2
3 | 接收卡 |  | 张 | 20
4 | 屏内线材及配件 |  | 项 | 2 | 网线、电源线
5 | 开关电源 |  | 台 | 20
6 | 配电柜 |  | 台 | 2
7 | 视频处理器 |  | 台 | 2
8 | 电脑 |  | 套 | 2
9 | 主网线 |  | 项 | 1 | 电脑到屏位置（100米以内），超过100米需布光纤
10 | 主电缆线 |  | 项 | 1 | 主电到屏位置
11 | 散热系统 |  | 套 | 2 | 根据现场实际情况安装，电梯井层7层，封闭式不通风，加白天阳光照射。需增加散热系统，空调冷风从底部送入电梯井，顶部或侧面加抽风，形成冷热交互，从而达到散热均衡。
12 | 安装、调试及其他费用 |  | 项 | 1 | 安装、调试、税金等其他费用